SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU  ROBÓT

do wykonania modułowego zaplecza 
szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Łubowie 
działka nr 120/1 arkusz 1 gmina Łubowo

- Zamawiający: 		Gmina Łubowo

- Wspólny słownik zamówień publicznych

  - Dział – 		45

  - Grupa – 	212

  - Klasa – 		221

  - Kategoria – 	45212221-1- roboty budowlane związane 
z obiektami na terenach sportowych

- Część ogólna

  - Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dotyczącego zadania: budowy modułowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku w Łubowie

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 3.1.

  - Zakres robót objętych specyfikacją obejmuje wszystkie     czynności umożliwiające  i mające na celu wykonania budowy zaplecza szatniowo-sanitarnego

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne                   z obowiązującymi,  odpowiednimi normami.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawcą robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z przedmiotem robót, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót wynikających z PN.80/B-10240 oraz poleceniami inspektora nadzoru.

- Przedmiot i zakres robót budowlanych został przedstawiony 
w kosztorysie nakładów rzeczowych stanowiący integralną cześć niniejszej specyfikacji.

- Materiały

Materiały użyte do realizacji w/w zamówienia winny posiadać

aprobaty techniczne i certyfikaty.

- Wymagania dotycząca wykonania i odbioru robót

  - Roboty ziemne

  - Roboty montażowe kontenera

  - utwardzenia nawierzchni

  - Wykonanie przyłącza wod-kan i energetycznego

  - Wykonanie ogrodzenia panelowego

Prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót.

- Podstawowe zasady wykonawstwa

7.1 Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i

sztuką budowlaną.

7.2.Prace należy przeprowadzić w temperaturze nie niższej niż 0

stopni C

- Kontrola jakości

  - Przy odbiorze należy sprawdzić partery techniczne materiałów oraz zgodność aprobaty technicznej certyfikatu z otrzymanym   asortymentem

  - Wymagana jakość materiałów winna być potwierdzona przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem

  - Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność                           z dokumentacja kosztorysową oraz sprawdzenie właściwości technicznej tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiałów                     z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

  - Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości  nie odpowiadają wymaganiom powyższych norm

  - Nie należy stosować materiałów po okresie gwarancyjnym

- Obmiar robót

Jednostka obmiarową robót – m2  i sztuk

Ilość robót określony został w kosztorysie nakładów rzeczowych załączonym do niniejszej specyfikacji.

- Odbiór robót

Roboty poszczególnych warstw jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

- sprawdzenie jakości podłoża

- jakość zastosowanych materiałów

- dokładności wykonania poszczególnych robót

odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych robót.

- Przepisy dotyczące przedmiotu zamówienia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U.           z 2004 Nr 207. poz. 2016 ze zmianami

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. Dz.U. Nr 202 poz. 2072/ w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  Dz.U. Nr 130 poz.1389  w sprawie określenia

- metod i postaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych         w programie funkcjonalno – użytkowym.

Sporządził									Zatwierdził